«УТВЕРЖДАЮ»:

Технический директор

ООО «Новое энергетическое предприятие»

__________________ В.Е. Горяев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку насосов циркуляционных

для нужд ООО «Новое энергетическое предприятие» города Кирова

| Заказчик: | ООО «Новое энергетическое предприятие» Юридический и почтовый адрес: Россия, 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, офис 706. |
| --- | --- |
| Срок поставки товаров: | В период с 14 августа по 21 августа 2018г. (7 календарных дней) |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: | Документация в электронной форме размещена на сайте http://kirovnep.ru/ и доступна для ознакомления без взимания платы, начиная с 07.08.2018 г. |
| Наименование выполняемых работ | Поставка насосов циркуляционных: - системы отопления сдвоенных со встроенным релейным модулем производительностью 35м3 и напором 6м – 3шт - системы отопления сдвоенных со встроенным релейным модулем производительностью 22,5м3 и напором 6м – 3шт - системы горячего водоснабжения производительностью не менее 3,1м3 и напором не менее 5.5м – 14шт |
| Место поставки товаров: | Российская Федерация, 610000, Кировская обл., г. Киров, мкр. «Салют» ул. Заводская, 8К |
| Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы | Функциональные и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать следующим требованиям. Требования к качеству поставляемого товара: - поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами Российской Федерации, СанПиН, другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации к данному виду товаров; - поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации; - поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие его происхождение, безопасность и качество; - качество поставляемого товара подтверждается документами, установленными к данному виду товаров законодательством Российской Федерации. Требования к безопасности товара: - согласно требованиям, предъявляемым к безопасности товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации. Требования к упаковке: - товар поставляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировка на русском языке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; - в отношении импортных товаров наличие информациив соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке». Условия поставки товара: - товар поставляется с соблюдением правил транспортировки, условий хранения товара, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации; - при передаче товара Поставщик предоставляет пакет документов (оригиналы и надлежащим образом заверенные копии (заверенные подписью и печатью Поставщика в случае ее наличия)), подтверждающих качество, безопасность и страну происхождения товара, Заказчику, а Заказчик производит приемку по количеству и качеству поставляемого товара; - товар считается поставленным после подписания сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной (формы ТОРГ-12) или универсального передаточного документа и передачи оригиналов паспортов (документов о качестве), копий сертификатов соответствия, заверенных Производителем. |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик | ## Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, которые являются предметом закупки, указываются в табличной части Заявки («Заявка» настоящей Документации). ## В заявке участник закупки указывает страну происхождения товаров и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ товаров. Отсутствие сведений о стране происхождения товаров не является основанием для отклонения заявки такого участника закупки. ## В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товаров, все товары такой заявки будут приравнены к товарам, происходящим из иностранных государств. ## В случае отсутствия в заявке участника сведений о стране происхождения товаров, все товары такой заявки будут приравнены к товарам, происходящим из иностранных государств. ## Сведения, содержащиеся в Заявке на участие в Запросе котировок, не должны допускать двусмысленных толкований. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка продукции осуществляется период с 14 августа по 21 августа 2018г. (7 календарных дней) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 610000, Кировская обл., г. Киров, мкр. «Салют» ул. Заводская, 8К Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: - Покупатель должен осмотреть каждую единицу продукции на предмет наличия явных внешних дефектов продукции или упаковки сразу же по прибытии продукции на склад Покупателя. При отсутствии претензий после первого общего осмотра Покупатель подписывает товарную накладную без замечаний. В течение 90 календарных дней со дня получения продукции Покупатель извещает Продавца об обнаруженных недостатках (в т.ч. о ее несоответствии требованиям договора, технического задания, требованиям ГОСТ, образцам изделий, и т.п.), недопоставке (если при первом общем осмотре невозможно было проверить продукцию по количеству) и о наличии других претензий (в т.ч. о несоответствии продукции заявленному производителю). Продавец обязан рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) календарных дней после ее получения и направить мотивированный ответ на претензию. - продукция считается принятой с момента подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и следующих документов: оригиналов паспортов (документов о качестве), копий сертификатов соответствия, заверенных Производителем; - Поставщик обязан предоставить Покупателю паспорт (документ о качестве) на товар в день поставки. - Скрытыми недостатками продукции признаются недостатки (дефекты), которые не могли быть обнаружены в момент приемки. Выявленные скрытые недостатки отражаются в акте, который составляется Покупателем и направляется Продавцу в сроки, установленные законодательством или договором и предусмотренные для выявления Покупателем скрытых недостатков продукции. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Продавца, то к установленному сроку добавляется время, необходимое для его приезда. - ответственность за сохранность продукции и риск случайной гибели несет поставщик до момента приемки продукции покупателем; - право собственности на товар переходит к покупателю в момент приемки продукции. - покупатель обязан принять переданную ему продукцию, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены продукции или отказаться от исполнения договора. - при отказе покупателя от приемки продукции она может быть передана по решению Покупателя на склад Покупателя для ответственного хранения. Поставщик обязан вывезти продукцию со склада Покупателя или распорядиться продукцией в разумный срок, но не более 14 календарных дней. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 1 215 955,94 (Один миллион двести пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 94 копеек, без НДС |
| Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | Наименование товара; Ед. изм.; Кол-во; Цена за единицу товара с учетомНДС; Цена за единицу товара без учета НДС. Насос циркуляционный системы отопления сдвоенных со встроенным релейным модулем производительностью 35м3 и напором 6м; шт.; 3; 196 500,00 руб.; 166 525,42 руб.. Насос циркуляционный системы отопления сдвоенных со встроенным релейным модулем производительностью 35м3 и напором 6м; шт.; 3; 213 400,00 руб.; 180 847,46 руб.. Насос циркуляционный системы горячего водоснабжения производительностью не менее 3,1м3 и напором не менее 5.5м; шт.; 14; 14 652,00 руб.; 12 416,95 руб.. |
| Форма, сроки, порядок оплаты товара, работы, услуги | Покупатель обязуется оплатить поставленную продукцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 7 (семи) календарных дней после подведения итогов закупки |
| Порядок формирования цены договора | В цену договора включены все расходы Поставщика по предмету договора, в т.ч. стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку и разгрузку товара Заказчику, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Заявка участника должна содержать условие о цене. Цена, указанная в заявке, не должна превышать максимальной (начальной) цены, указанной в Извещении. Для оценки заявок используется цена, не включающая НДС. При этом договор будет заключен согласно условию о цене, указанному в заявке победителя конкурентной процедуры и его налоговому статусу (плательщик/неплательщик НДС). Для Поставщика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Поставщика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. |
| Порядок, форма предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам Закупки разъяснений положений документации о Закупке | Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации: 07.08.2018 Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации: до 09-00 часов 14.08.2018 Участник закупки вправе обратиться за разъяснениями с момента размещения закупочной документации на сайте Заказчика и не позднее, чем за 1 рабочий день до срока окончания подачи Заявок на участие в Запросе котировок. Запрос о разъяснении положений настоящей Документации должен быть оформлен на официальном бланке организации Участника закупки и подписан уполномоченным лицом. Запрос должен быть переведен в форму электронного документа и направлен Заказчику по адресу электронной почты kirov-nep@mail.ru. В течение рабочего дня, следующего за днем поступлением запроса о разъяснении положений документации о закупке и не позднее 15-00 часов дня, предшествующего дате окончания срока подачи заявок, Заказчик обязан направить Участнику закупки официальное письмо о разъяснении положений настоящей Документации, подписанной уполномоченным лицом, на адрес электронной почты, с которой был получен такой запрос. Разъяснения документации о закупке не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных разъяснений Участнику закупки, подавшему запрос, и не позднее даты окончания срока подачи заявок, размещаются в форме электронного документа на сайте Заказчика (http://kirovnep.ru/) |

Главный инженер ООО «НЭП» ____________________ А.С.Лущиков

ЗАЯВКА

к извещению о проведении запроса котировок №14 от 07.08.2018

Выполнение следующего вида работ:

Поставка насосов циркуляционных:

-  системы отопления сдвоенных со встроенным релейным модулем  производительностью 35м3 и напором 6м – 3шт

- системы отопления сдвоенных со встроенным релейным модулем  производительностью 22,5м3 и напором 6м – 3шт

- системы горячего водоснабжения производительностью не менее 3,1м3 и напором не менее 5.5м – 14шт

Сведения об участнике:

| Полное наименование юридического лица (ФИО физического лица) |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес местонахождения для юридического лица, местожительства для физического лица |  |
| Муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в составе субъекта РФ |  |
| e-mail |  |
| Дата постановки на налоговый учет |  |
| ИНН (участника |  |
| КПП (участника) |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКПФ |  |
| Телефон/факс (с указанием кода города) |  |
| Контактное лицо |  |

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок по предмету договора: поставка насосов циркуляционных, мы, нижеподписавшиеся, даем согласие исполнить требования закупки, указанные в Извещении и документации о проведении запроса котировок №14 от 02.08.2018г. и предлагаем поставить товар по следующим характеристикам: 
таблица должна быть заполнена в обязательном порядке.

| № п/п | Наименование товара (указано в документации о закупке Заказчика) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС | Конкретные характеристики товара / Страна происхождения товара/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

| Итоговая стоимость без НДС, руб.: |  |
| --- | --- |
| НДС, руб. |  |
| ИТОГО с НДС, руб: |  |

В цене учтены все расходы Поставщика на поставку товара, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Должность __________________________________/__________________________/

Подпись			     Ф.И.О.

М.П.