«УТВЕРЖДАЮ»:

Технический директор

ООО «Новое энергетическое предприятие»

__________________ В.Е. Горяев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж трубопроводов холодной воды и повысительной насосной станции на нужды ГВС для ИТП жилого дома по адресу: город Киров, улица Заводская, дом 6 (3 этап) ИТП№2, проведение пусконаладочных работ

ООО «Новое энергетическое предприятие» города Кирова

| Заказчик: | ООО «Новое энергетическое предприятие» Юридический и почтовый адрес: Россия, 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, офис 706. |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: | Срок выполнения работ 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора. |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: | Документация в электронной форме размещена на сайте http://kirovnep.ru/ и доступна для ознакомления без взимания платы, начиная с 29.08.2018 г. |
| Наименование выполняемых работ | Виды работ: - монтаж трубопроводов холодной воды на нужды ГВС для ИТП - монтаж повысительной насосной станции - проведение пусконаладочных работ Объем выполняемых работ согласно проектной документации. |
| Место выполнения работ: | Место выполнения работ (оказания услуг): В соответствии с проектом договора г. Киров, Кировская область |
| Основные технико-экономические показатели объекта и требования к подрядной организации и условия работы | Характеристика объекта: Подвальные помещения и действующий индивидуальный тепловой пункт жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Заводская, д. 6 (3 этап) ИТП№2 Требования к подрядной организации и условия работы: # 1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора: # - должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учёте в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ; # - обладать необходимыми профессиональными знаниями в области выполнения аналогичных работ; # - обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией; # - иметь ресурсные возможности (финансовые, материально - технические, производственные, кадровые), в том числе сертифицированные и аккредитованные (если они подлежат обязательной сертификации и аккредитации); # - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; на имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; # - исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей. # 2. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. # 3. СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. # 4. Участник закупки должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); # 5. Уровень ответственности участника закупки - члена СРО по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. # 6. Уровень ответственности участника закупки – члена СРО по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. # 7. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. # 8. В составе заявки участник закупки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». Выписка (копия выписки) из реестра членов СРО должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 9. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» – приложением к приказу министерства труда и социальной защиты российской федерации № 328н от 24.07.2013, с несением руководителями подрядных организаций ответственности за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках, за соответствие квалификации персонала, соблюдение им правил ТБ. 10. Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место их проведения. 11. Наличие удостоверений о проверке знаний; наличие списков ответственных лиц для оформления наряда-допуска к работам; копии приказа о назначении руководителя работ. Производство работ выполняется по актам-допускам, нарядам-допускам установленной формы. - Наличие у специалистов удостоверений не менее 3 квалификационной группы по электро-безопасности. (Копии подтверждающих документов). Минимальное количество специалистов – 1 человек. - Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N 1/29, мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12. 2007 г. N 645, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения (Копии подтверждающих документов). Минимальное количество специалистов – 1 человек. - Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-19-2007 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37) по областям аттестации А «Основы промышленной безопасности», Б8 «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением», Г.2 «Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях». Минимальное количество специалистов – 1 человек. - Рабочие должны быть обучены, аттестованы в соответствии с действующими НТД и иметь квалификационные удостоверения на право производства работ с применением пневмо- или электро- инструмента; работ на высоте; и других работ, требующихся для выполнения работ (Копии подтверждающих документов). Минимальное количество специалистов – 2 человека. - Сварщики должны быть аттестованы для выполнения работ по изготовлению, монтажу и ремонту трубопроводов горячей воды и пара и сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и с температурой выше 115° С (Копии подтверждающих документов). Минимальное количество специалистов – 2 человека. Так же необходимо предоставить: - Приказы о назначении ответственных лиц организации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; - Протоколы аттестации в соответствии с характером выполняемых работ (электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.). - Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03. - Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. 12. Работы производятся в условиях действующей установки. 13. Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами и т.п., которые должны отвечать соответствующим ГОСТ, СНиП и другим применяемым стандартам. 14.Работы выполняются из основных материалов Заказчика (повысительная насосная станция). Подрядчик комплектует вспомогательные материалы для производства монтажных и сварочных работ (трубы, фланцы, болты, шпильки, гайки, кислород, пропан, электроды, металл, эмаль, раствор, бетон, бирки, проволока, и т.д.). 15. Применяемые материалы, оборудование, детали и конструкции должны быть соответствующего качества, отвечать требованиям НТД, иметь технические паспорта и сертификаты. |
| Требования к выполняемым работам | Работы должны выполняться в соответствии со следующими НТД: - ФНиП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом РТН от 25.03.2014 г. №116); - ФНиП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утв. приказом РТН от 14.03.2014 г. №102); - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ); - СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; - «Правила по охране труда в строительстве» Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н - «Правилами внешнего благоустройства МО «Город Киров», №19/41 от 27.08.2008г. (в редакции решения Кировской городской Думы от 29.07.2015 N 39/11); - инструкции заводов-изготовителей оборудования; - другими строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСТ. |
| Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям: | - применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных расходных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. |
| Требования по выполнению сопутствующих работ | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории. |
| Потребность в специальном оборудовании | Наличие производственной базы, складских помещений в г.Кирове, достаточных для выполнения всего комплекса работ в установленные сроки. |
| Требования к гарантиям | - Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в течение гарантированного срока эксплуатации Объекта. - При выполнении работ с ненадлежащим качеством Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. - Подрядчик несет ответственность за гибель Объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушение Объекта, в случае если указанный вред или гибель Объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных им при проектировании Объекта или в процессе выполнения строительно-монтажных работ. - Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ на срок не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, за свой счет. |
| Требования к документации при приемке | Приемка работ осуществляется по окончании работ представителем Заказчика с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. Результатом приемки выполненных работ является акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. |
| Требования к документации для предоставления Подрядчиком после окончания работ: | Подрядчик после окончания работ предоставляет следующую документацию в составе: - Реестр исполнительно-технической документации (с подписями о передаче Заказчику). - Приказы о назначении ответственных лиц со стороны Подрядчика (основание для проведения строительного контроля и подписания актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций). - Допуск СРО Подрядчика, выписка из реестра СРО. - Журналы производства работ: - общий журнал работ (пронумерован, прошит и зарегистрирован); - журнал сварочных работ (к нему в виде приложения должны быть приложены аттестационные удостоверения сварщиков производивших работы). - Акты освидетельствования скрытых работ, завизированные ответственными представителями Заказчика, Подрядчика. Акты оформляются на все скрытые работы, на каждый вид работ отдельно, в соответствие с датами в журналах работ, приложенных паспортов на изделия и материалы, проектным маркам и датам производства работ. - Акт гидравлических испытаний трубопроводов. - Акт промывки трубопроводов. - Паспорта и сертификаты на все применённые материалы и изделия (паспорта на трубопроводную арматуру, заводские изделия, трубопроводы, электроды и др., что поставляется частью от партии, передаются в заверенных копиях). Особое внимание уделить декларациям и сертификатам, они должны быть приложены в обязательном порядке на оборудование и устройства работающие под давлением и попадающее под действие регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013. - Эксплуатационную документацию на покупные изделия, руководства по эксплуатации оборудования. - Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03. - Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Данный перечень и наименование документации могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон. |
| Порядок, форма предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам Закупки разъяснений положений документации о Закупке | Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации: 29.08.2018 Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации: до 09-00 часов 12.09.2018 Участник закупки вправе обратиться за разъяснениями с момента размещения закупочной документации на сайте Заказчика и не позднее, чем за 1 рабочий день до срока окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений. Запрос о разъяснении положений настоящей Документации должен быть оформлен на официальном бланке организации Участника закупки и подписан уполномоченным лицом. Запрос должен быть переведен в форму электронного документа и направлен Заказчику по адресу электронной почты kirov-nep@mail.ru. В течение рабочего дня, следующего за днем поступлением запроса о разъяснении положений документации о закупке и не позднее 15-00 часов дня, предшествующего дате окончания срока подачи заявок, Заказчик обязан направить Участнику закупки официальное письмо о разъяснении положений настоящей Документации, подписанной уполномоченным лицом, на адрес электронной почты, с которой был получен такой запрос. Разъяснения документации о закупке не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных разъяснений Участнику закупки, подавшему запрос, и не позднее даты окончания срока подачи заявок, размещаются в форме электронного документа на сайте Заказчика (http://kirovnep.ru/) |

Главный инженер ООО «НЭП» ____________________ А.С.Лущиков

ЗАЯВКА

к извещению о проведении запроса ПРЕДЛОЖЕНИЙ №32 от 29.08.2018

Выполнение следующего вида работ:

Монтаж трубопроводов холодной воды и повысительной насосной станции на нужды ГВС для ИТП жилого дома по адресу: город Киров, улица Заводская, дом 6 (3 этап) ИТП№2, проведение пусконаладочных работ

Сведения об участнике:

| Полное наименование юридического лица (ФИО физического лица) |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес местонахождения для юридического лица, местожительства для физического лица |  |
| Муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в составе субъекта РФ |  |
| e-mail |  |
| Дата постановки на налоговый учет |  |
| ИНН (участника |  |
| КПП (участника) |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКПФ |  |
| Телефон/факс (с указанием кода города) |  |
| Контактное лицо |  |

Изучив извещение и документацию о проведении запроса предложений по предмету договора подряда на Монтаж трубопроводов холодной воды и повысительной насосной станции на нужды ГВС для ИТП жилого дома по адресу: город Киров, улица Заводская, дом 6 (3 этап) ИТП№2, проведение пусконаладочных работ, мы, нижеподписавшиеся, даем согласие исполнить требования закупки, указанные в Извещении и документации о проведении запроса предложений №32 от 29.08.2018г. и предлагаем выполнить работы по следующим характеристикам: таблица должна быть заполнена в обязательном порядке.

| № п/п | Наименование работ (указано в документации о закупке Заказчика) | Цена выполнения работ (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

| Итоговая стоимость без НДС, руб.: |  |
| --- | --- |
| НДС, руб. |  |
| ИТОГО с НДС, руб: |  |

В цене учтены все расходы Поставщика на выполнение работ, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Должность __________________________________/__________________________/

Подпись			     Ф.И.О.

М.П.