«УТВЕРЖДАЮ»:
Технический директор
ООО «Новое энергетическое предприятие»
__________________ В.Е. Горяев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта «Реконструкция распределительных тепловых сетей до и после ЦТП по ул.Заводская,8к» и трубопроводов распределительной сети теплоснабжения жилого микрорайона «Салют» в районе ул.Заводская
ООО «Новое энергетическое предприятие» города Кирова
	Заказчик:
	ООО «Новое энергетическое предприятие»
Юридический и почтовый адрес: Россия, 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, офис 706.

	Срок выполнения работ:
	Срок выполнения работ 36 календарных дней со дня принятия решения о заключении договора.

	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
	Документация в электронной форме размещена на сайте http://kirovnep.ru/ и доступна для ознакомления без взимания платы, начиная с 13.09.2018 г.

	Наименование выполняемых работ
	Виды работ:
Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта «Реконструкция распределительных тепловых сетей до и после ЦТП по ул.Заводская,8к» и трубопроводов распределительной сети теплоснабжения жилого микрорайона «Салют» в районе ул.Заводская

	Место выполнения работ: 
	Место выполнения работ (оказания услуг):
В соответствии с проектом договора г. Киров, Кировская область

	Основные технико-экономические показатели объекта  и требования к подрядной организации  и условия работы

	Характеристика объекта:
Действующая теплотрасса от  ЦТП по ул.Заводская,8к до жилых домов ЖК «Салют»
 Требования к подрядной организации и условия работы: 
1. Подрядчик  должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора:
-  должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом  учёте в соответствии с требованиями  Налогового кодекса РФ;
 - обладать необходимыми профессиональными знаниями в области выполнения аналогичных работ; 
- обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией;
- иметь ресурсные возможности (финансовые, материально - технические, производственные, кадровые), в том числе сертифицированные и аккредитованные (если они подлежат обязательной сертификации и аккредитации); 
- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации; на имущество Подрядчика не должен быть  наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; 
- исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей.
2. Участник должен иметь лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности и аттестованных специалистов
3. Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами и т.п., которые  должны отвечать соответствующим ГОСТ, СНиП  и другим применяемым стандартам.

	Требования к выполняемым работам 
	Работы должны выполняться в соответствии со следующими НТД: 
· ФНиП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. приказом РТН от 25.03.2014 г. №116);
· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;
· Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
· СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; 
·  «Правила по охране труда в строительстве» Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н
· другими строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСТ.

	Требования к применяемым
материалам, з/частям, 
оборудованию, 
металлоконструкциям:
	- применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных расходных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.

	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

	Потребность в специальном оборудовании
	Наличие производственной базы, складских помещений в г.Кирове, достаточных для выполнения всего комплекса работ в установленные сроки.

	Требования к гарантиям
	- Подрядчик   несет  ответственность в соответствии  с  действующим  законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в  течение гарантированного срока эксплуатации  Объекта.
- При  выполнении работ с ненадлежащим качеством Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.
- Подрядчик несет ответственность за гибель Объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушение Объекта, в случае если указанный вред или гибель Объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных им при проектировании Объекта или в процессе выполнения строительно-монтажных работ. 

- Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ на срок не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, за свой счет. 

	Требования к документации при приемке 
	Приемка работ осуществляется по окончании работ представителем Заказчика с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.
Результатом приемки выполненных работ является  акт о приемке выполненных работ, подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

	Требования к документации для предоставления Подрядчиком после окончания работ:
	Подрядчик после окончания работ предоставляет следующую документацию в составе:
-  Заключение экспертизы промышленной безопасности  проекта «Реконструкция распределительных тепловых сетей до и после ЦТП по ул.Заводская,8к»  и трубопроводов распределительной сети теплоснабжения жилого микрорайона «Салют» в районе ул.Заводская.
    Данный перечень и наименование документации могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон.

	Порядок, форма предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам Закупки разъяснений положений документации о Закупке
	Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации: 13.09.2018
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений документации: до 09-00 часов 25.09.2018
Участник закупки вправе обратиться за разъяснениями с момента размещения закупочной документации на сайте Заказчика и не позднее, чем за 1 рабочий день до срока окончания подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
Запрос о разъяснении положений настоящей Документации должен быть оформлен на официальном бланке организации Участника закупки и подписан уполномоченным лицом. Запрос должен быть переведен в форму электронного документа и направлен Заказчику по адресу электронной почты 
kirov-nep@mail.ru.
В течение рабочего дня, следующего за днем поступлением запроса о разъяснении положений документации о закупке и не позднее 15-00 часов дня, предшествующего дате окончания срока подачи заявок, Заказчик обязан направить Участнику закупки официальное письмо о разъяснении положений настоящей Документации, подписанной уполномоченным лицом, на адрес электронной почты, с которой был получен такой запрос.
Разъяснения документации о закупке не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных разъяснений Участнику закупки, подавшему запрос, и не позднее даты окончания срока подачи заявок, размещаются в форме электронного документа на сайте Заказчика (http://kirovnep.ru/)


Главный инженер ООО «НЭП» ____________________ А.С.Лущиков


ЗАЯВКА
[bookmark: _GoBack]к извещению о проведении запроса ПРЕДЛОЖЕНИЙ №35 от 13.09.2018

Выполнение следующего вида работ:
Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта «Реконструкция распределительных тепловых сетей до и после ЦТП по ул.Заводская,8к» и трубопроводов распределительной сети теплоснабжения жилого микрорайона «Салют» в районе ул.Заводская
Сведения об участнике: 

	Полное наименование юридического лица (ФИО физического лица)
	

	Сокращенное наименование 
	

	Адрес местонахождения для юридического лица, местожительства для физического лица
	

	Муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в составе субъекта РФ
	

	e-mail
	

	Дата постановки на налоговый учет
	

	ИНН (участника
	

	КПП (участника)
	

	ОГРН
	

	ОКПО
	

	ОКТМО
	

	ОКПФ
	

	Телефон/факс (с указанием кода города)
	

	Контактное лицо
	



Изучив извещение и документацию о проведении запроса предложений по предмету договора подряда на проведение экспертизы промышленной безопасности проекта «Реконструкция распределительных тепловых сетей до и после ЦТП по ул.Заводская,8к» и трубопроводов распределительной сети теплоснабжения жилого микрорайона «Салют» в районе ул.Заводская, мы, нижеподписавшиеся, даем согласие исполнить требования закупки, указанные в Извещении и документации о проведении запроса предложений №35 от 13.09.2018г. и предлагаем выполнить работы по следующим характеристикам: таблица должна быть заполнена в обязательном порядке.

	№ п/п
	Наименование работ (указано в документации о закупке Заказчика)
	Цена выполнения работ
(без НДС)

	1
	
	



	Итоговая стоимость без НДС, руб.:
	

	НДС, руб.
	

	ИТОГО с НДС, руб:
	



В цене учтены все расходы Поставщика на выполнение работ, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов и их доставку до места выполнения работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




Должность __________________________________/__________________________/ 
			          Подпись			     Ф.И.О.
М.П. 
