## Сводная по сетям
Перечень и технические характеристики тепловых сетей
ООО "Новое энергетическое предприятие"
Источник теплоснабжения | Тепловая сеть | Начало участка тепловой сети | Конец участка тепловой сети | Вид прокладки тепловой сети | Условный диаметр трубопровода, м | Длина участка сети, м | Общая длина сети, м | Назначение сети (магистральная или распределительная) | Объекты потребления тепловой энергии
ТЭЦ-1 | ТС Заводская 8к | УТ-1 (НО-10) | Опуск | Надземная | 0.25 | 8 | 79.7 | Распределительная | МКД ул. Заводская, д.4, д.6, д.6 корп.1, д.6 корп.2, д.10
|  | Опуск | УТ-1.1 | Подземная, бесканальная | 0.25 | 71.7
|  | УТ-1.1 | точка подключения |  | 0.25 | 32.3 | 32.3 | Распределительная
| ЖК Салют (Заводская) | точка подключения | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.25 | 23.3 | 676.6 | Распределительная
|  | УТ-2 | УТ-3 |  | 0.15 | 67.4
|  | УТ-3 | МКД Заводская,6 (5- 6 секции) |  | 0.125 | 64.6
|  | УТ-3 | МКД Заводская,6 (1- 4 секции) |  | 0.125 | 30.8
|  | УТ-2 | УТ-4 |  | 0.2 | 40.02
|  | УТ-4 | МКД Заводская,6к1 |  | 0.125 | 28.67
|  | УТ-4 | УТ-5 |  | 0.2 | 105.79
|  | УТ-5 | УТ-6 |  | 0.15 | 44.05
|  | УТ-6 | МКД Заводская,6к2 (1 секции) |  | 0.1 | 17.38
|  | УТ-6 | УТ-7 |  | 0.15 | 45.6
|  | УТ-7 | МКД Заводская,6к2 (2 секции) |  | 0.1 | 17.92
|  | УТ-7 | УТ-8 |  | 0.15 | 42.72
|  | УТ-8 | МКД Заводская,10 |  | 0.125 | 37.85
|  | УТ-1.1 | УТ-9 |  | 0.125 | 65.3
|  | УТ-9 | МКД Заводская,4 |  | 0.125 | 45.2
| Админ. здание ул.Профсоюзная, 1 | т.А (5-28а) | адм.здание Профсоюзная, 1 | Подземная, канальная | 0.15 | 5 | 5 | Распределительная | Админ. здание ул.Профсоюзная, 1
ТЭЦ-4 | ЖК Метро | НО-24 | УП-10 | Подземная, бесканальная | 0.35 | 789.1 | 1265.4 | Магистральная | МКД ул. Московская, д.207, д.211, 213 Детский сад ул.Московская,215
|  | УП-10 | Н-15 |  | 0.3 | 250.9
|  | Н-15 | УТ-5 (УТ-1) |  | 0.3 | 81
|  | УТ-5 (УТ-1) | УТ-4 |  | 0.3 | 144.4
|  | УТ-1 | УТ-3 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 117 | 177.6 | Распределительная
|  | УТ-2 | МКД Московская, 207 |  | 0.125 | 26
|  | УТ-1 | МКД Московская, 211 |  | 0.1 | 34.6
|  | УТ-4 | граница зем.участка Детского сада по Московская, 215 |  | 0.08 | 6 | 6
|  | УТ-4 | УТ-5 |  | 0.2 | 79 | 101
|  | УТ-5 | МКД Московская, 213 |  | 0.125 | 22
| ул.Московская,203 | УТ-4 | МКД Московская, 203 | Подземная, бесканальная | 0.1 | 150 | 150 | Распределительная | МКД ул. Московская, д.213
| ЖК Малахит | ТК-1 | ТК-2 (УТ-1) | Подземная, бесканальная | 0.2 | 234.3 | 431 | Распределительная | МКД ул. Московская, д.135, д.121 корп.1
|  | ТК-2 (УТ-1) | МКД Московская, 121к1 | Подземная, канальная | 0.125 | 171.7
|  | ТК-2 (УТ-1) | МКД Московская, 135 | Подземная, бесканальная | 0.125 | 25
| Труда, 53 | ТК-1 | МКД Труда, 53 (через камеру подъема ТК-2) | Подземная, канальная | 0.07 | 70 | 70 | Распределительная | МКД ул. Труда, д.53
| ЖК Алые паруса | ТК-1 | МКД Октябрьский пр-т, 117 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 37 | 37 | Распределительная | МКД Октябрьский пр-т, 117
| ул.Жуковского, 4а | УТ-1 | УТ-3 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 255.3 | 269 | Распределительная | МКД ул. Жуковского, д.4а
|  | УТ-2 | МКД Жуковского, 4а |  | 0.125 | 13.7
ТЭЦ-5 | ЖК Курочкино | НО-1 (коллекторная ТЭЦ-5) | УТ-6 | Подземная, бесканальная | 0.4 | 1406 | 3391 | Магистральная | МКД ул. Потребкооперации, д.36, д.38, д.44, ул. Советский тракт, д.12
|  | УТ-6 | УТ-10 |  | 0.4 | 832.4
|  | УТ-10 | УТ-17 (УТ-1) Н-50 |  | 0.4 | 1152.6
|  | УТ-17 (УТ-1) Н-50 | УТ-18 |  | 0.4 | 157.9 | 157.9
|  | УТ-17 (УТ-1) | УТ-17.1 (УТ-2) | Подземная, бесканальная | 0.2 | 88.4 | 258 | Распределительная
|  | УТ-17.1 (УТ-2) | УТ-17.2 (УТ-3) |  | 0.15 | 53.2
|  | УТ-17.1 (УТ-2) | МКД Потребкооперации, 38 |  | 0.1 | 24.3
|  | УТ-17.2 (УТ-3) | МКД Потребкооперации, 38 |  | 0.1 | 37.9
|  | УТ-17.2 (УТ-3) | МКД Потребкооперации, 36 |  | 0.125 | 54.2
|  | УТ-18 | УТ-18.1 (УТ-1) |  | 0.2 | 120 | 136
|  | УТ-18.1 (УТ-1) | МКД Потребкооперации, 44 |  | 0.15 | 16
| МКД Комсомольская-Грибоедова | УТ-1 (ул.Грибоедова) | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.125 | 73 | 125 | Распределительная | МКД ул. Комсомольская, д.113А, ул. Грибоедова, д.60
|  | УТ-2 | МКД Комсомольская, 113А |  | 0.08 | 28.15
|  | УТ-2 | МКД Грибоедова, 60 |  | 0.08 | 23.85
| Калинина, 7 | К-9 | МКД Калинина, 7 | Подземная, канальная | 0.1 | 68 | 68 | Распределительная | МКД ул. Калинина, д.7
| Зеленая-Щорса | ТК-7-30 | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.15 | 112.88 | 150 | Распределительная | МКД ул. Зеленая, д.32, ул. Щорса, д.51
|  | УТ-2 | МКД Зеленая, 32 |  | 0.1 | 29.22
|  | УТ-1 | МКД Щерса, 51 |  | 0.125 | 7.9
| Водопроводная, 39 | ТК-3.3 | МКД Водопроводная, 39 | Подземная, канальная | 0.08 | 21 | 21 | Распределительная | МКД ул. Водопроводная, д.39
| Тургенева, 12 | УТ-1 (точка А) | ТК-1 | Подземная, бесканальная | 0.15 | 47.5 | 102 | Распределительная | МКД ул. Тургенева, д.12
|  | ТК-1 | МКД Тургенева, 12 |  | 0.08 | 54.5
| пер.Луговой | УТ-1 | УТ-2 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 72 | 320 | Распределительная | МКД пер.Луговой, д.1, д.3
|  | УТ-2 | МКД пер.Луговой, 1 |  | 0.125 | 33
|  | УТ-2 | УТ-3 |  | 0.2 | 208.6
|  | УТ-3 | МКД пер.Луговой, 3 |  | 0.1 | 6.4
|  | УТ-3 | УТ-4 |  | 0.15
| Пугачева, 31б | УП-7 (ЦТП-86) | камера опуска ТП-2 | Подземная, канальная | 0.08 | 28.5 | 147 | Распределительная | МКД ул. Пугачева, д.31б
|  | камера опуска ТП-2 | МКД Пугачева, 31б |  | 0.08 | 118.5
| Пугачева, 10 | ТК7-18а | МКД Пугачева, 10 | Подземная, канальная | 0.08 | 58 | 58 | Распределительная | МКД ул. Пугачева, д.10
| Ленина, 190к5 | ТК-4.1 | ТК-9.1 | Подземная, бесканальная | 0.15 | 59 | 164 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.190к5
|  | ТК-9.1 | МКД Ленина, 190к5 |  | 0.1 | 105
| Сурикова, 7/1 | ТК-3 | МКД Сурикова, 7/1 | Подземная, канальная | 0.07 | 50 | 50 | Распределительная | МКД ул. Сурикова, д.7/1
| Азина, 17 | ТК-17.1 (УТ-2) | МКД Азина, 17 | Подземная, канальная | 0.1 | 25 | 25 | Распределительная | МКД ул. Азина, д.17
ТЭЦ-5 | ЦТП Ленина, 187 | ТК-1 | ТК-7 | Подземная, канальная | 0.25 | 64.5 | 310 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.185, д.187, д.189, д.189 корп.1, д.191, д.191 корп.1, д.191 корп.2, д.193, д.193 корп.1, д.193 корп.2
|  | ТК-1 | ТК-3 |  | 0.2 | 127.5
|  | ТК-3 | ТК-5 |  | 0.15 | 96
|  | ТК-7.2 | МКД Ленина, 187 |  | 0.1 | 16
|  | ТК-1 | ЦТП Ленина, 187 |  | 0.2 | 6
| ЖК Сретенский посад | ТК-7.7 | МКД М.Гвардия,5б | Подземная, канальная | 0.05 | 6 | 91.8 | Распределительная | МКД ул. Водопроводная, 7а, ул. М.Гвардия, д.3, д.4 д.5, д.5б, д.9а
|  | ТК-7.7 | ж/д Водопроводная, 7а |  | 0.05 | 9.5
|  | ТК-7.6 | МКД М.Гвардия,3 |  | 0.05 | 9
|  | ТК-7.6 | МКД М.Гвардия,5 |  | 0.05 | 3.5
|  | ТК-7.5 | МКД М.Гвардия,4 |  | 0.05 | 23.1
|  | ТК-7.5 | ТК-7.7 |  | 0.07 | 34.6
|  | ТК-7.3 | МКД М.Гвардия,9а |  | 0.05 | 6.1
| Кировкраска (перемычка) | УТ-52 | УТ-1 (Павильон №3) | Надземная | 0.5 | 320 | 320 | Магистральная (перемычка) | -
| Хлыновская, 26 | ТК-3а | ТК-4а | Подземная, канальная | 0.3 | 45 | 71 | Распределительная | МКД ул. Хлыновская, д.26
|  | ТК-4а | МКД Хлыновская, 26 |  | 0.08 | 26
| Ленина, 184к3 | ТК-2.1 | МКД Ленина, 184к3 | Подземная, канальная | 0.125 | 26 | 26 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.184 корп.3
| Ленина, 188к2 | ТК-4.1 | МКД Ленина, 188к2 |  | 0.08 | 28 | 28 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.188 корп.2
| Ленина, 190к1 | ТК-8.1 | МКД Ленина, 190к1 |  | 0.07 | 26 | 26 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.190 корп.1
| Ленина, 190к3 | ТК-7.1 | МКД Ленина, 190к3 |  | 0.1 | 21 | 21 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.190 корп.3
| Ленина, 184к5 | ТК-9.1 | МКД Ленина, 184к5 |  | 0.08 | 17 | 17 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.184 корп.5
| Ленина, 188к4 | ТК-9.1 | МКД Ленина, 188к4 |  | 0.08 | 34 | 34 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.188 корп.4
| Ленина, 186 | ТК-4.2а | МКД Ленина, 186 |  | 0.07 |  |  | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.186
| Ленина, 188 | ТК-5.2 | МКД Ленина,188 (1 оч.) |  | 0.08 | 11.5 | 51 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.188
|  | ТК-4.2а | МКД Ленина,188 (2 оч.) |  | 0.07 | 39.5
| Ленина, 188к5 | ТК-5.1 | МКД Ленина, 188к5 |  | 0.08 | 5 | 5 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.188 корп.5
| Ленина, 188к3 | ТК-5.1 | МКД Ленина, 188к3 |  | 0.1 | 26 | 26 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.188 корп.3
| Ленина, 190 | ТК-5.2 | ТК-7 |  | 0.1 | 22 | 84 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.190
|  | ТК-7 | МКД Ленина, 190 (1,2 оч.) |  | 0.08 | 32
|  | ТК-7 | МКД Ленина, 190 (3 оч.) |  | 0.08 | 30
| ЖБК Производственная, 21 | ТК-1 | ТП ЖБК Производственная, 21 | Подземная, канальная | 0.2 |  |  | Магистральная
Котельная 8.1 | Гагарина, 20 | УТ-1* | камера опуска | Надземная | 0.1 | 50.2 | 336 | Распределительная | МКД ул. Гагарина, д.20
|  | камера опуска | ТК-1 | Подземная, канальная | 0.1 | 13.2
|  | ТК-1 | ТК-3 | Подземная, бесканальная | 0.1 | 250.9
|  | ТК-3 | МКД Гагарина, 20 |  | 0.08 | 21.7
| Гагарина, 20 | УТ-4 | УТ-1 | Подземная, бесканальная | 0.125 | 187 | 187 | Распределительная | Админ. здание ул. Советская, 12, Здание спорткомпл. ул. Гагарина, 6а
| Пушкина, 36к1 | ТК-1* | МКД Пушкина, 36к1 | Подземная, бесканальная | 0.08 | 328 | 328 | Распределительная | МКД ул. Пушкина, д.36к1
Котельная 8.2 | Пушкина, 36к1 | ТК-47 | МКД Пушкина, 36корп1 | Подземная, бесканальная | 0.08 | 61 | 61 | Распределительная | МКД ул. Пушкина, д.36к2
Котельная 11.7 | Садаки, Московская, 53а, 53б | УТ-3.1 (п.Садаки) | МКД Московская, 53а | Подземная, бесканальная | 0.1 | 22 | 22 | Распределительная | МКД ул. Московская, д.53а, д.53б
|  | УТ-4 (п.Садаки) | МКД Московская, 53б |  | 0.1 | 27 | 27 | Распределительная
|  |  | Общая протяженность сетей |  |  | 10545.3
|  |  | Протяженность магистральных сетей |  |  | 4976.4
|  |  | Протяженность распределительных сетей |  |  | 5568.9
Note on G32: Пользователь Windows: По КС-11 5,54м