## Сводная по сетям
Перечень и технические характеристики тепловых сетей
ООО "Новое энергетическое предприятие"
Источник теплоснабжения | Тепловая сеть | Отметка о гидравлическом испытании | Право владения | Собственник | Свидетельство о праве собственности | Начало участка тепловой сети | Конец участка тепловой сети | Вид прокладки тепловой сети | Условный диаметр трубопровода, м | Длина участка сети, м | Общая длина сети, м | Общее количество тепловых камер сети, шт | Назначение сети (магистральная или распределительная) | Объекты потребления тепловой энергии | Резерв | Схема
ТЭЦ-1 | ТС Заводская 8к | Акт | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000000:2051-43/001/2018-1 от 29.03.2018 | УТ-1 (НО-10) | Опуск | Надземная | 0.25 | 8 | 79.7 | 1 | Распределительная | МКД ул. Заводская, д.4, д.6, д.6 корп.1, д.6 корп.2, д.10 | нет | Схема 1 | Паспорт 1
[6 empty] | Опуск | УТ-1.1 | Подземная, бесканальная | 0.25 | 71.7
[6 empty] | УТ-1.1 | точка подключения |  | 0.25 | 32.3 | 32.3 | - | Распределительная
| ЖК Салют (Заводская) |  | Аренда Договор № 19/тс от 09.01.2018г. | ООО "Салютстрой" | собственность №43:40:000000:2006-43/001/2017-1 от 01.09.2017 | точка подключения | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.25 | 23.3 | 641.3 | 1 | Распределительная
[6 empty] | УТ-2 | УТ-3 |  | 0.15 | 67.4 |  | 1
[6 empty] | УТ-3 | МКД Заводская,6 (5- 6 секции) |  | 0.125 | 64.6 |  | -
[6 empty] | УТ-3 | МКД Заводская,6 (1- 4 секции) |  | 0.125 | 30.8 |  | -
[6 empty] | УТ-2 | УТ-4 |  | 0.2 | 40.02 |  | 1
[6 empty] | УТ-4 | МКД Заводская,6к1 |  | 0.125 | 28.67 |  | -
[6 empty] | УТ-4 | УТ-5 |  | 0.2 | 105.79 |  | 1
[6 empty] | УТ-5 | УТ-6 |  | 0.15 | 44.05 |  | 1
-
[6 empty] | УТ-6 | УТ-7 |  | 0.15 | 45.6 |  | 1
-
[6 empty] | УТ-7 | УТ-8 |  | 0.15 | 42.72 |  | 1
[6 empty] | УТ-8 | МКД Заводская,10 |  | 0.125 | 37.85 |  | -
[6 empty] | УТ-1.1 | УТ-9 |  | 0.125 | 65.3 |  | 1
[6 empty] | УТ-9 | МКД Заводская,4 |  | 0.125 | 45.2 |  | -
| Админ. здание ул.Профсоюзная, 1 |  | Аренда Договор № 27Т от 03.11.2016г. | АО "Кировский ССК" | собственность №43-43/001-43/001/064/2016-1405/1 от 03.11.2016 | т.А (5-28а) | адм.здание Профсоюзная, 1 | Подземная, канальная | 0.15 | 5 | 5 | - | Распределительная | Админ. здание ул.Профсоюзная, 1 | нет | Схема 2 | Паспорт 2
ТЭЦ-4 | ЖК Метро | 3-05 | Аренда Договор № 2Т от 15.12.2015г. | АО "Кировский ССК" | собственность №43-43/001-43/001/248/2015-1508/1 от 29.01.2016 | НО-24 | УП-10 | Подземная, бесканальная | 0.35 | 789.1 | 1265.4 | 4 | Магистральная | МКД ул. Московская, д.207, д.211, 213 Детский сад ул.Московская,215 | Таблица с резервом мкр. Метро | Схема 3.1 | Паспорт 3
[6 empty] | УП-10 | Н-15 |  | 0.3 | 250.9 |  | 1
|  |  | Аренда Договор № 2Т от 15.12.2015г. | АО "Кировский ССК" | собственность №43-43/001-43/001/062/2016-3829/1 от 21.11.2016 | Н-15 | УТ-5 (УТ-1) |  | 0.3 | 81
[6 empty] | УТ-5 (УТ-1) | УТ-4 |  | 0.3 | 144.4 |  | 1
[6 empty] | УТ-1 | УТ-3 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 117 | 143 | 2 | Распределительная |  |  | Схема 3.2 | Паспорт 4
|  |  | Аренда Договор № 2Т от 15.12.2015г. | АО "Кировский ССК" | собственность №43-43/001-43/001/064/2016-1381/1 от 03.11.2016 | УТ-2 | МКД Московская, 207 |  | 0.125 | 26 |  | -
-
|  |  | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:002506:3636 от 14.11.2019 | [6 empty] | - |  |  |  | Схема 3.3 | Паспорт 5
|  |  | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:002506:3149-43/001/2019-1 от 25.07.2019 | УТ-4 | УТ-5 |  | 0.2 | 79 | 101 | 1
[6 empty] | УТ-5 | МКД Московская, 213 |  | 0.125 | 22 |  | -
| ЖК Малахит |  | Аренда Договор № 3Т от 15.12.2015г. | ООО "Салютстрой" | Собственность, № 43-43/001-43/001/062/2016-1030/1 от 19.05.2016 | ТК-1 | ТК-2 (УТ-1) | Подземная, бесканальная | 0.2 | 234.3 | 431 | 2 | Распределительная | МКД ул. Московская, д.135, д.121 корп.1 | нет | Схема 4 | Паспорт 6
[6 empty] | ТК-2 (УТ-1) | МКД Московская, 121к1 | Подземная, канальная | 0.125 | 171.7 |  | 2
[6 empty] | ТК-2 (УТ-1) | МКД Московская, 135 | Подземная, бесканальная | 0.125 | 25 |  | -
[15 empty] | нет | Схема 5
| ЖК Алые паруса |  | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000000:1997-43/001/2017-2 от 29.11.2017 | ТК-1 | МКД Октябрьский пр-т, 117 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 37 | 37 | 1 | Распределительная | МКД Октябрьский пр-т, 117 | нет | Схема 6 | Паспорт 7
| ул.Жуковского, 4а |  | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000000:2014-43/001/2017-3 от 22.12.2017 | УТ-1 | УТ-3 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 255.3 | 269 | 3 | Распределительная | МКД ул. Жуковского, д.4а |  | Схема 7 | Паспорт 8
[6 empty] | УТ-2 | МКД Жуковского, 4а |  | 0.125 | 13.7 |  | -
ТЭЦ-5 | ЖК Курочкино | 4-22 | Аренда Договор № 1Т от 15.12.2015г. | ООО "СК Салютстрой" | собственность №43-43/001-43/001/066/2016-1525/1 от 31.03.2016г. | НО-1 (коллекторная ТЭЦ-5) | УТ-6 | Подземная, бесканальная | 0.4 | 1406 | 3391 | 15 | Магистральная | МКД ул. Потребкооперации, д.36, д.38, д.44, ул. Советский тракт, д.12 | Таблица с резервом мкр. Курочкино | Схема 8.1 | Паспорт 9
[6 empty] | УТ-6 | УТ-10 |  | 0.4 | 832.4
[6 empty] | УТ-10 | УТ-17 (УТ-1) Н-50 |  | 0.4 | 1152.6
|  |  | Доп. соглашение №8 от 01.03.2019г. К Договору аренды №1Т от 15.12.2015г. | ООО "СК Салютстрой" | собственность №43:40:000541:2050 от 01.06.2020 | УТ-17 (УТ-1) Н-50 | УТ-18 |  | 0.4 | 158 | 158 |  |  |  |  | Схема 8.2
|  |  | Аренда Договор № 1Т от 15.12.2015г. | ООО "СК Салютстрой" | собственность №43-43/001-43/001/062/2016-4095/1 от 07.12.2016 | УТ-17 (УТ-1) | УТ-17.1 (УТ-2) | Подземная, бесканальная | 0.2 | 88.4 | 195.8 | 1 | Распределительная |  |  |  | Паспорт 10
[6 empty] | УТ-17.1 (УТ-2) | УТ-17.2 (УТ-3) |  | 0.15 | 53.2 |  | 1
-
-
[6 empty] | УТ-17.2 (УТ-3) | МКД Потребкооперации, 36 |  | 0.125 | 54.2 |  | -
|  |  | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000541:1785-43/001/2019-1 от 07.10.2019 | УТ-18 | УТ-18.1 (УТ-1) |  | 0.2 | 120 | 136 | 1 |  |  |  |  | Паспорт 11
[6 empty] | УТ-18.1 (УТ-1) | МКД Потребкооперации, 44 |  | 0.15 | 16 |  | -
| МКД Комсомольская-Грибоедова |  | Аренда Договор № 2Т от 15.12.2015г. | АО "Кировский ССК" | собственность №43:40:000425:3429-43/001/2018-1 от 11.01.2018 | УТ-1 (ул.Грибоедова) | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.125 | 73 | 73 | 2 | Распределительная | МКД ул. Комсомольская, д.113А, ул. Грибоедова, д.60 | нет | Схема 9 | Псапорт 12
-
-
нет
| Зеленая-Щорса |  | Аренда Договор № 20тс от 01.05.2016г. | АО "Кировский ССК" | собственность №43:40:000416:2587-43/001/2017-1 от 08.08.2017 | ТК-7-30 | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.15 | 112.88 | 12.78 | 3 | Распределительная | МКД ул. Зеленая, д.32, ул. Щорса, д.51 |  | Схема 11 | Паспорт 13
-
[6 empty] | УТ-1 | МКД Щерса, 51 |  | 0.125 | 7.9 |  | -
[12 empty] | 1 | Распределительная |  | нет
| Тургенева, 12 |  | Аренда Договор № 20тс от 01.05.2016г. | АО "Кировский ССК" | собственность №43:40:000367:30502-43/001/2017-1 от 28.12.2017 | УТ-1 (точка А) | ТК-1 | Подземная, бесканальная | 0.15 | 47.5 | 47.5 | 1 | Распределительная | МКД ул. Тургенева, д.12 | нет | Схема 13 | Паспорт 14
-
| пер.Луговой |  | Аренда Договор № 24тс от 01.07.2016г. | ООО "СК Салютстрой" | Собственность, № 43-43/001-43/001/062/2016-1956/1 от 01.07.2016 (изменение сведений о сооружении (увеличение длины) 14.12.2017г.) | УТ-1 | УТ-2 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 72 | 313.6 | 2 | Распределительная | МКД пер.Луговой, д.1, д.3 |  | Схема 14 | Паспорт 15
[6 empty] | УТ-2 | МКД пер.Луговой, 1 |  | 0.125 | 33 |  | -
[6 empty] | УТ-2 | УТ-3 |  | 0.2 | 208.6 |  | 1
-
[6 empty] | УТ-3 | УТ-4 |  | 0.15 |  |  | 1
| Ленина, 190к5 |  | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000000:2003-43/001/2017-3 от 11.08.2017 | ТК-4.1 | ТК-9.1 | Подземная, бесканальная | 0.15 | 59 | 59 | 2 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.190к5 | нет | Схема 17 | Паспорт 15
-
ТЭЦ-5 | ЦТП Ленина, 187 | 1-35 | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000459:5898-43/001/2017-2 от 29.12.2017 | ТК-1 | ТК-7 | Подземная, канальная | 0.25 | 64.5 | 294 | 2 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.185, д.187, д.189, д.189 корп.1, д.191, д.191 корп.1, д.191 корп.2, д.193, д.193 корп.1, д.193 корп.2 | нет | Схема 20 | Паспорт 16
[6 empty] | ТК-1 | ТК-3 |  | 0.2 | 127.5 |  | 2
[6 empty] | ТК-3 | ТК-5 |  | 0.15 | 96 |  | 2
1
|  |  | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000459:5899-43/001/2017-2 от 29.12.2017 | ТК-1 | ЦТП Ленина, 187 |  | 0.2 | 6 |  | -
| Кировкраска (перемычка) | 1-35 | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000000:2061-43/001/2018-7 от 04.10.2018 | УТ-52 | УТ-1 (Павильон №3) | Надземная | 0.5 | 320 | 320 | - | Магистральная (перемычка) | - | Тепловая нагрузка через перемычку ДУ500 максимальная 120 Гкал/час | Схема 22 | Паспорт 17
| Ленина, 184к3 | 1-36 | Собственность | ООО "НЭП" | собственность №43:40:000455:2518-43/001/2018-7 от 14.12.2018 | ТК-2.1 | МКД Ленина, 184к3 | Подземная, канальная | 0.125 | 26 | 26 | 1 | Распределительная | МКД ул. Ленина, д.184 корп.3 | нет |  | Паспорт 18
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
| ЖБК Производственная, 21 |  |  |  |  | ТК-1 | ТП ЖБК Производственная, 21 | Подземная, канальная | 0.2 |  |  |  | Магистральная |  | нет | Схема 25
Схема 24
[7 empty] | Общая протяженность сетей |  |  | 8139.38
Note on K32: Пользователь Windows: По КС-11 5,54м
Note on K52: Пользователь Windows: По КС-11 119,81м
Note on K53: Пользователь Windows: по КС-11 15,84м
Note on K68: Пользователь Windows: 133м
Note on K88: Пользователь Windows: 16м
Note on K96: Пользователь Windows: 493,86м