## Сводная по сетям
Перечень и технические характеристики тепловых сетей
ООО "Новое энергетическое предприятие"
Источник теплоснабжения | Тепловая сеть | Отметка о гидравлическом испытании | Начало участка тепловой сети | Конец участка тепловой сети | Вид прокладки тепловой сети | Условный диаметр трубопровода, м | Длина участка сети, м | Объем внутренний, м3 | Общая длина сети, м
ТЭЦ-1 | ТС Заводская 8к | Акт | УТ-1 (НО-10) | Опуск | Надземная | 0.25 | 8 | 0.3925 | 79.7
|  |  | Опуск | УТ-1.1 | Подземная, бесканальная | 0.25 | 71.7 | 3.5178
|  |  | УТ-1.1 | точка подключения |  | 0.25 | 32.3 | 1.5847 | 32.3
| ЖК Салют (Заводская) |  | точка подключения | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.25 | 23.3 | 1.1432 | 676.6
|  |  | УТ-2 | УТ-3 |  | 0.15 | 67.4 | 1.1905
|  |  | УТ-3 | МКД Заводская,6 (5- 6 секции) |  | 0.125 | 64.6 | 0.79236
|  |  | УТ-3 | МКД Заводская,6 (1- 4 секции) |  | 0.125 | 30.8 | 0.37778
|  |  | УТ-2 | УТ-4 |  | 0.2 | 40.02 | 1.2566
|  |  | УТ-4 | МКД Заводская,6к1 |  | 0.125 | 28.67 | 0.35166
|  |  | УТ-4 | УТ-5 |  | 0.2 | 105.79 | 3.3218
|  |  | УТ-5 | УТ-6 |  | 0.15 | 44.05 | 0.77803
|  |  | УТ-6 | МКД Заводская,6к2 (1 секции) |  | 0.1 | 17.38 | 0.13643
|  |  | УТ-6 | УТ-7 |  | 0.15 | 45.6 | 0.80541
|  |  | УТ-7 | МКД Заводская,6к2 (2 секции) |  | 0.1 | 17.92 | 0.14067
|  |  | УТ-7 | УТ-8 |  | 0.15 | 42.72 | 0.75454
|  |  | УТ-8 | МКД Заводская,10 |  | 0.125 | 37.85 | 0.46425
|  |  | УТ-1.1 | УТ-9 |  | 0.125 | 65.3 | 0.80095
|  |  | УТ-9 | МКД Заводская,4 |  | 0.125 | 45.2 | 0.55441
| Админ. здание ул.Профсоюзная, 1 |  | т.А (5-28а) | адм.здание Профсоюзная, 1 | Подземная, канальная | 0.15 | 5 | 0.088312 | 5
ТЭЦ-4 | ЖК Метро | 3-05 | НО-24 | УП-10 | Подземная, бесканальная | 0.35 | 789.1 | 75.8818 | 1265.4
|  |  | УП-10 | Н-15 |  | 0.3 | 250.9 | 17.7261
|  |  | Н-15 | УТ-5 (УТ-1) |  | 0.3 | 81 | 5.7226
|  |  | УТ-5 (УТ-1) | УТ-4 |  | 0.3 | 144.4 | 10.2019
|  |  | УТ-1 | УТ-3 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 117 | 3.6738 | 177.6
|  |  | УТ-2 | МКД Московская, 207 |  | 0.125 | 26 | 0.31891
|  |  | УТ-1 | МКД Московская, 211 |  | 0.1 | 34.6 | 0.27161
|  |  | УТ-4 | граница зем.участка Детского сада по Московская, 215 |  | 0.08 | 6 | 0.030144 | 6
|  |  | УТ-4 | УТ-5 |  | 0.2 | 79 | 2.4806 | 101
|  |  | УТ-5 | МКД Московская, 213 |  | 0.125 | 22 | 0.26984
|  |  | УТ-4 | УТ-7 |  | 0.2 | 197.1 | 6.1889 | 243
|  |  | УТ-7 | МКД Московская,217 (IV-V этап) |  | 0.125 | 45.9 | 0.56299
| ул.Московская,203 |  | УТ-4 | МКД Московская, 203 | Подземная, бесканальная | 0.1 | 150 | 1.1775 | 150
| ЖК Малахит |  | ТК-1 | ТК-2 (УТ-1) | Подземная, бесканальная | 0.2 | 234.3 | 7.357 | 431
|  |  | ТК-2 (УТ-1) | МКД Московская, 121к1 | Подземная, канальная | 0.125 | 171.7 | 2.106
|  |  | ТК-2 (УТ-1) | МКД Московская, 135 | Подземная, бесканальная | 0.125 | 25 | 0.30664
| Труда, 53 | 1-37 | ТК-1 | МКД Труда, 53 (через камеру подъема ТК-2) | Подземная, канальная | 0.07 | 70 | 0.26926 | 70
| ЖК Алые паруса |  | ТК-1 | МКД Октябрьский пр-т, 117 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 37 | 1.1618 | 37
| ул.Жуковского, 4а |  | УТ-1 | УТ-3 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 255.3 | 8.0164 | 269
|  |  | УТ-2 | МКД Жуковского, 4а |  | 0.125 | 13.7 | 0.16804
ТЭЦ-5 | ЖК Курочкино | 4-22 | НО-1 (коллекторная ТЭЦ-5) | УТ-6 | Подземная, бесканальная | 0.4 | 1406 | 176.5936 | 3391
|  |  | УТ-6 | УТ-10 |  | 0.4 | 832.4 | 104.5494
|  |  | УТ-10 | УТ-17 (УТ-1) Н-50 |  | 0.4 | 1152.6 | 144.7666
|  |  | УТ-17 (УТ-1) Н-50 | УТ-18 |  | 0.4 | 158 | 19.8448 | 158
|  |  | УТ-17 (УТ-1) | УТ-17.1 (УТ-2) | Подземная, бесканальная | 0.2 | 88.4 | 2.7758 | 258
|  |  | УТ-17.1 (УТ-2) | УТ-17.2 (УТ-3) |  | 0.15 | 53.2 | 0.93964
|  |  | УТ-17.1 (УТ-2) | МКД Потребкооперации, 38 |  | 0.1 | 24.3 | 0.19076
|  |  | УТ-17.2 (УТ-3) | МКД Потребкооперации, 38 |  | 0.1 | 37.9 | 0.29752
|  |  | УТ-17.2 (УТ-3) | МКД Потребкооперации, 36 |  | 0.125 | 54.2 | 0.6648
|  |  | УТ-18 | УТ-18.1 (УТ-1) |  | 0.2 | 120 | 3.768 | 136
|  |  | УТ-18.1 (УТ-1) | МКД Потребкооперации, 44 |  | 0.15 | 16 | 0.2826
|  |  | УТ-18.1 | УТ-1 | Подземная, бесканальная | 0.15 | 104.5 | 1.8457 | 153
|  |  | УТ-1 | МКД Потребкооперации, 46 (IV-V этап) |  | 0.125 | 48.5 | 0.59488
| МКД Комсомольская-Грибоедова |  | УТ-1 (ул.Грибоедова) | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.125 | 73 | 0.89539 | 125
|  |  | УТ-2 | МКД Комсомольская, 113А |  | 0.08 | 28.15 | 0.14143
|  |  | УТ-2 | МКД Грибоедова, 60 |  | 0.08 | 23.85 | 0.11982
| Калинина, 7 |  | К-9 | МКД Калинина, 7 | Подземная, канальная | 0.1 | 68 | 0.5338 | 68
| Зеленая-Щорса |  | ТК-7-30 | УТ-2 | Подземная, канальная | 0.15 | 112.88 | 1.9937 | 150
|  |  | УТ-2 | МКД Зеленая, 32 |  | 0.1 | 29.22 | 0.22938
|  |  | УТ-1 | МКД Щерса, 51 |  | 0.125 | 7.9 | 0.096898
| Водопроводная, 39 |  | ТК-3.3 | МКД Водопроводная, 39 | Подземная, канальная | 0.08 | 21 | 0.1055 | 21
| Тургенева, 12 |  | УТ-1 (точка А) | ТК-1 | Подземная, бесканальная | 0.15 | 47.5 | 0.83897 | 102
|  |  | ТК-1 | МКД Тургенева, 12 |  | 0.08 | 54.5 | 0.27381
| пер.Луговой |  | УТ-1 | УТ-2 | Подземная, бесканальная | 0.2 | 72 | 2.2608 | 320
|  |  | УТ-2 | МКД пер.Луговой, 1 |  | 0.125 | 33 | 0.40477
|  |  | УТ-2 | УТ-3 |  | 0.2 | 208.6 | 6.55
|  |  | УТ-3 | МКД пер.Луговой, 3 |  | 0.1 | 6.4 | 0.05024
|  |  | УТ-3 | УТ-4 |  | 0.15 |  | 0
| Пугачева, 31б |  | УП-7 (ЦТП-86) | камера опуска ТП-2 | Подземная, канальная | 0.08 | 28.5 | 0.14318 | 147
|  |  | камера опуска ТП-2 | МКД Пугачева, 31б |  | 0.08 | 118.5 | 0.59534
| Пугачева, 10 |  | ТК7-18а | МКД Пугачева, 10 | Подземная, канальная | 0.08 | 58 | 0.29139 | 58
| Ленина, 190к5 |  | ТК-4.1 | ТК-9.1 | Подземная, бесканальная | 0.15 | 59 | 1.0421 | 164
|  |  | ТК-9.1 | МКД Ленина, 190к5 |  | 0.1 | 105 | 0.82425
| Азина, 17 |  | ТК-17.1 (УТ-2) | МКД Азина, 17 | Подземная, канальная | 0.1 | 25 | 0.19625 | 25
ТЭЦ-5 | ЦТП Ленина, 187 | 1-35 | ТК-1 | ТК-7 | Подземная, канальная | 0.25 | 64.5 | 3.1645 | 310
|  |  | ТК-1 | ТК-3 |  | 0.2 | 127.5 | 4.0035
|  |  | ТК-3 | ТК-5 |  | 0.15 | 96 | 1.6956
|  |  | ТК-7.2 | МКД Ленина, 187 |  | 0.1 | 16 | 0.1256
|  |  | ТК-1 | ЦТП Ленина, 187 |  | 0.2 | 6 | 0.1884
| ЖК Сретенский посад | 1-21 | ТК-7.7 | МКД М.Гвардия,5б | Подземная, канальная | 0.05 | 6 | 0.011775 | 91.8
|  |  | ТК-7.7 | ж/д Водопроводная, 7а |  | 0.05 | 9.5 | 0.018644
|  |  | ТК-7.6 | МКД М.Гвардия,3 |  | 0.05 | 9 | 0.017663
|  |  | ТК-7.6 | МКД М.Гвардия,5 |  | 0.05 | 3.5 | 0.0068688
|  |  | ТК-7.5 | МКД М.Гвардия,4 |  | 0.05 | 23.1 | 0.045334
|  |  | ТК-7.5 | ТК-7.7 |  | 0.07 | 34.6 | 0.13309
|  |  | ТК-7.3 | МКД М.Гвардия,9а |  | 0.05 | 6.1 | 0.011971
| Кировкраска (перемычка) | 1-35 | УТ-52 | УТ-1 (Павильон №3) | Надземная | 0.5 | 320 | 62.8 | 320
| Хлыновская, 26 | 1-33 | ТК-3а | ТК-4а | Подземная, канальная | 0.3 | 45 | 3.1792 | 71
|  |  | ТК-4а | МКД Хлыновская, 26 |  | 0.08 | 26 | 0.13062
| Ленина, 184к3 | 1-36 | ТК-2.1 | МКД Ленина, 184к3 | Подземная, канальная | 0.125 | 26 | 0.31891 | 26
| Ленина, 188к2 |  | ТК-4.1 | МКД Ленина, 188к2 |  | 0.08 | 28 | 0.14067 | 28
| Ленина, 190к1 |  | ТК-8.1 | МКД Ленина, 190к1 |  | 0.07 | 26 | 0.10001 | 26
| Ленина, 190к3 |  | ТК-7.1 | МКД Ленина, 190к3 |  | 0.1 | 21 | 0.16485 | 21
| Ленина, 184к5 |  | ТК-9.1 | МКД Ленина, 184к5 |  | 0.08 | 17 | 0.085408 | 17
| Ленина, 188к4 |  | ТК-9.1 | МКД Ленина, 188к4 |  | 0.08 | 34 | 0.17082 | 34
| Ленина, 186 |  | ТК-4.2а | МКД Ленина, 186 |  | 0.07 |  | 0
| Ленина, 188 |  | ТК-5.2 | МКД Ленина,188 (1 оч.) |  | 0.08 | 11.5 | 0.057776 | 51
|  |  | ТК-4.2а | МКД Ленина,188 (2 оч.) |  | 0.07 | 39.5 | 0.15194
| Ленина, 188к5 |  | ТК-5.1 | МКД Ленина, 188к5 |  | 0.08 | 5 | 0.02512 | 5
| Ленина, 188к3 |  | ТК-5.1 | МКД Ленина, 188к3 |  | 0.1 | 26 | 0.2041 | 26
| Ленина, 190 |  | ТК-5.2 | ТК-7 |  | 0.1 | 22 | 0.1727 | 84
|  |  | ТК-7 | МКД Ленина, 190 (1,2 оч.) |  | 0.08 | 32 | 0.16077
|  |  | ТК-7 | МКД Ленина, 190 (3 оч.) |  | 0.08 | 30 | 0.15072
| ЖБК Производственная, 21 |  | ТК-1 | ТП ЖБК Производственная, 21 | Подземная, канальная | 0.2 |  | 0
Котельная 8.1 | Гагарина, 20 |  | УТ-1* | камера опуска | Надземная | 0.1 | 50.2 | 0.39407 | 336
|  |  | камера опуска | ТК-1 | Подземная, канальная | 0.1 | 13.2 | 0.10362
|  |  | ТК-1 | ТК-3 | Подземная, бесканальная | 0.1 | 250.9 | 1.9696
|  |  | ТК-3 | МКД Гагарина, 20 |  | 0.08 | 21.7 | 0.10902
| Гагарина, 20 |  | УТ-4 | УТ-1 | Подземная, бесканальная | 0.125 | 187 | 2.2937 | 187
| Пушкина, 36к1 |  | ТК-1* | МКД Пушкина, 36к1 | Подземная, бесканальная | 0.08 | 328 | 1.6479 | 328
Котельная 8.2 | Пушкина, 36к1 |  | ТК-47 | МКД Пушкина, 36корп1 | Подземная, бесканальная | 0.08 | 61 | 0.30646 | 61
Котельная 11.7 | Садаки, Московская, 53а, 53б |  | УТ-3.1 (п.Садаки) | МКД Московская, 53а | Подземная, бесканальная | 0.1 | 22 | 0.1727 | 22
|  |  | УТ-4 (п.Садаки) | МКД Московская, 53б |  | 0.1 | 27 | 0.21195 | 27
|  |  |  | Общая протяженность сетей |  |  | 10891.4
|  |  |  | Протяженность магистральных сетей |  |  | 4976.4
|  |  |  | Протяженность распределительных сетей |  |  | 5915
Note on H32: Пользователь Windows: По КС-11 5,54м
Note on H35: Пользователь Windows: По КС-11 197,2м
Note on J35: Пользователь Windows: По КС-11 243,1м
Note on H54: Пользователь Windows: По КС-11 119,81м
Note on H55: Пользователь Windows: по КС-11 15,84м
Note on J56: Пользователь Windows: По кс-11 152,7м
Note on H57: Пользователь Windows: По кс11 48,2м
Note on H72: Пользователь Windows: 133м
Note on H100: Пользователь Windows: 16м
Note on H108: Пользователь Windows: 493,86м